E-mail: info@megaway.su,     Сайт:  www.megaway.su

Адрес объекта __________________________________________________________________

Контактное лицо ____________________________________  т/ф.________________________

Отапливаемая площадь дома S=___________________кв.м

Наличие газохода и площадь сечения:____________________

Наличие вентиляции в котельной и площади вентканалов:

верхняя вентиляция (вытяжная)

нижняя вентиляция (приточная)

## Тип топлива: ____________________________

Марка котла:_____________________________

Состав проекта:

а) система отопления

б) система обогрева пола

в) водопровод

г) горячее водоснабжение

д) канализация

1. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

а) Поэтажные строительные планы с указанием фактических изменений планировок и крыш. На планах указать:

- не отапливаемые помещения;

- назначение помещений;

- места, где установка радиаторов не желательна;

- отметку чистого пола;

- высоту окон от отметки чистого пола;

- размещение всех сантехнических приборов и устройств, подключаемых к сети холодного и горячего водоснабжения;

- места установки полотенцесушителей;

- место и отметку уровня ввода воды в дом;

- место и отметку уровня вывода канализации из дома.

б) Разрезы и фасады

в) Тип ограждающих конструкций и утеплителей крыш:

Указать на строительных планах:

Заказчик отвечает за соответствие указанных выше данных действительности.

2. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

а) Количество человек потребителей воды

б) Материал труб системы водоснабжения:

оцинкованная труба

труба медная

металлопластиковая труба

Материал труб стояков для металлопластика диаметром >Ду25: - стальные (на сварке; на резьбах)

- медные

- другие:______________________ (поставляются Заказчиком)

в) Подключение сантехприборов:

обычное (подвод горячей воды справа)

евростандарт (подвод горячей воды слева)

г) Наличие циркуляционного трубопровода ГВС

д) Наличие полотенцесушителей

е) Наличие стиральных машин:	-- с подводкой только холодной воды

-- с подводкой холодной и горячей воды

ж) Наличие посудомоечных машин 	-- с подводкой только холодной воды

-- с подводкой холодной и горячей воды

з) Схема системы водоснабжения, расположение и подводка труб к приборам

-классическая схема:	- стояки:			в штробах, открыто, в коробе

- подводки к приборам:	в штробах, в конструкции пола, открыто, в плинтусе

-коллекторная схема:	- сток(-и):			в штробах, открыто, в коробе

- подводки к приборам:	в конструкции пола

- другое (указать)  _________________________________________________

и) Источник воды:	- центральный водопровод

- артезианская скважина:  -скважинный насос с гидроаккумулятором

- скважинный насос с накопительным баком

и местной станцией водоснабжения

- другой источник (указать)________________

к) Материал труб системы канализации – пластиковая ПВХ труба

л) Куда будет канализование:		- в септик

- в центральную канализацию

- другое (указать)___________________________

м) Наличие трапов (в т.ч. в котельной)

3. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

а) Материал труб:

труба стальная без покрытия на сварке

труба стальная без покрытия на резьбах

труба медная

металлопластиковая труба

Материал труб стояков для металлопластика диаметром >Ду25:

- стальные (на сварке; на резьбах)

- медные

- другие:______________________

б) Радиаторы в жилых помещениях:

из алюминиевого сплава

стальные

чугунные

другие: ____________________________

(поставляются Заказчиком)

в) Расположение радиаторов:

в нише

на гладкой стене

другое _____________________________

г) Циркуляция теплоносителя и тип разводки труб системы:	Теплоноситель: - вода,

принудительная циркуляция теплоносителя:

- с верхней разводкой;

- с нижней разводкой (предусмотреть на каждом стояке шаровые краны для его отключения и слива

теплоносителя)

- с поэтажной горизонтальной разводкой от главного стояка по периметру (предусмотреть возможность

отключения и слива теплоносителя с каждого этажа).

- с поэтажной разводкой от коллекторов главного стояка (предусмотреть возможность отключения и

слива теплоносителя с каждого этажа).

естественная циркуляция с верхней разводкой.

д) Расположение и подводка труб к радиаторам:

-магистральные (или поэтажные разводящие) трубопроводы:

-в штробах, в конструкции пола, открыто.

- стояки (или главный стояк):    в штробах, открыто

- подводки к радиаторам: в штробах, в конструкции пола, в плинтусе

е) Подключение радиатора:

прямой терморегулятор+прямой нижний вентиль;

прямой термостат+прямой нижний вентиль;

угловой терморегулятор+угловой нижний вентиль;

угловой термостат+угловой нижний вентиль;

нижняя вентильная гарнитура;

боковая вентильная гарнитура.

Примечание: В системах с нижним подключением радиаторов и в системах с нижней разводкой обязательна установка воздухоотделителя после котла.

4. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

| № | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| 1. | -Адрес |
| 2. | -Назначение помещения |
| 3. | -Площадь общая, м2. |
| 4. | -Пл. кондиционируемая, какие помещения |
| № | Наименование помещения | Площадь м2 | Площадь остекления м2 | Сторона света, наличие жалюзи | Количество людей | Наличие тепловыделяющего оборудования, кВт. |
| 5. | Вентиляция (да/нет) какие помещения |
| № | Наименование помещения | Площадь м2 | Высота помещ. м. | Количество людей | Наличие тепловыделяющего оборудования, кВт. | Тип вентиляции, индивидуальное / общее |
| 6. | -Количество подаваемого воздуха на 1-го человека, м3/ч. |  |
| 7. | -Этажность здания |  |
| 8. | -Конфигурация кровли |  |
| 9. | - Зазор между подвесным и капитальным потолком, мм. |  |
| 10. | - Зазор между подвесным потолком и ригелем, мм. |  |
| 11. | -Есть ли некондиционируемое помещение под полом |  |
| 12. | -Есть ли некондиционируемое помещение сверху |  |
| 13. | Наличие архитектурных чертежей (да/нет) |  |
| 14. | Сроки выдачи тех. предложения |  |
| 15. | Дополнительные сведения |  |

Дата  «     »____________ 2015 г.                      Заказчик____________________

# Text boxes

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ